## Summer1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.092886 | 185.7725
1600 | 200 | 0.067966 | 135.9311
1700 | 300 | 0.050672 | 101.3442
1800 | 400 | 0.037155 | 74.309
1900 | 500 | 0.028319 | 56.638
2000 | 600 | 0.021976 | 43.9511
2100 | 700 | 0.017747 | 35.4931
2200 | 800 | 0.013216 | 26.4311
2300 | 900 | 0.0098928 | 19.7855
2400 | 1000 | 0.0077028 | 15.4055
2500 | 1100 | 0.0062679 | 12.5359
2600 | 1200 | 0.0049086 | 9.8172
2700 | 1300 | 0.0040779 | 8.1559
2800 | 1400 | 0.0030962 | 6.1924
2900 | 1500 | 0.002039 | 4.0779
3000 | 1600 | 0.0014348 | 2.8697
3100 | 1700 | 0.00090621 | 1.8124
3200 | 1800 | 0.00037759 | 0.75517
3300 | 1900 | 0.00022655 | 0.4531
3400 | 2000 | 0 | 0
3500 | 2100 | 0 | 0
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Summer2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.086776 | 173.5518
1600 | 200 | 0.066158 | 132.3163
1700 | 300 | 0.051507 | 103.0134
1800 | 400 | 0.040103 | 80.2054
1900 | 500 | 0.029454 | 58.9079
2000 | 600 | 0.022204 | 44.4075
2100 | 700 | 0.016086 | 32.1728
2200 | 800 | 0.011933 | 23.8653
2300 | 900 | 0.0087607 | 17.5213
2400 | 1000 | 0.0063439 | 12.6879
2500 | 1100 | 0.0043803 | 8.7607
2600 | 1200 | 0.0027944 | 5.5887
2700 | 1300 | 0.0016615 | 3.323
2800 | 1400 | 0.0011328 | 2.2657
2900 | 1500 | 0.0010573 | 2.1146
3000 | 1600 | 0.00075523 | 1.5105
3100 | 1700 | 0.00052866 | 1.0573
3200 | 1800 | 0.00015105 | 0.30209
3300 | 1900 | 7.5523e-05 | 0.15105
3400 | 2000 | 0 | 0
3500 | 2100 | 0 | 0
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Summer3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.089557 | 179.1135
1600 | 200 | 0.067734 | 135.4678
1700 | 300 | 0.051952 | 103.9039
1800 | 400 | 0.038435 | 76.8708
1900 | 500 | 0.028392 | 56.7847
2000 | 600 | 0.020162 | 40.3232
2100 | 700 | 0.015178 | 30.3557
2200 | 800 | 0.01027 | 20.5392
2300 | 900 | 0.0070981 | 14.1962
2400 | 1000 | 0.0052103 | 10.4206
2500 | 1100 | 0.003549 | 7.0981
2600 | 1200 | 0.0025674 | 5.1348
2700 | 1300 | 0.0021898 | 4.3797
2800 | 1400 | 0.0018123 | 3.6246
2900 | 1500 | 0.0014347 | 2.8694
3000 | 1600 | 0.00098165 | 1.9633
3100 | 1700 | 0.00045307 | 0.90614
3200 | 1800 | 0.00015102 | 0.30205
3300 | 1900 | 7.5512e-05 | 0.15102
3400 | 2000 | 0 | 0
3500 | 2100 | 0 | 0
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Summer4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.10673 | 213.4602
1600 | 200 | 0.081048 | 162.0968
1700 | 300 | 0.061712 | 123.4232
1800 | 400 | 0.044867 | 89.7349
1900 | 500 | 0.033462 | 66.9235
2000 | 600 | 0.023718 | 47.4356
2100 | 700 | 0.016618 | 33.2351
2200 | 800 | 0.011104 | 22.2071
2300 | 900 | 0.0080066 | 16.0133
2400 | 1000 | 0.0059672 | 11.9344
2500 | 1100 | 0.0037767 | 7.5534
2600 | 1200 | 0.0024171 | 4.8342
2700 | 1300 | 0.0019639 | 3.9278
2800 | 1400 | 0.0016618 | 3.3235
2900 | 1500 | 0.0012086 | 2.4171
3000 | 1600 | 0.00075534 | 1.5107
3100 | 1700 | 0.00060428 | 1.2086
3200 | 1800 | 0.00015107 | 0.30214
3300 | 1900 | 7.5534e-05 | 0.15107
3400 | 2000 | 0 | 0
3500 | 2100 | 0 | 0
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Summer5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.21944 | 438.8734
1600 | 200 | 0.17345 | 346.9002
1700 | 300 | 0.13486 | 269.7274
1800 | 400 | 0.10149 | 202.9752
1900 | 500 | 0.075361 | 150.7211
2000 | 600 | 0.057162 | 114.3245
2100 | 700 | 0.042891 | 85.7812
2200 | 800 | 0.033301 | 66.6012
2300 | 900 | 0.024919 | 49.8377
2400 | 1000 | 0.01767 | 35.3394
2500 | 1100 | 0.012686 | 25.3719
2600 | 1200 | 0.0081553 | 16.3105
2700 | 1300 | 0.0057389 | 11.4778
2800 | 1400 | 0.0042286 | 8.4573
2900 | 1500 | 0.0028694 | 5.7389
3000 | 1600 | 0.0021898 | 4.3797
3100 | 1700 | 0.0014347 | 2.8694
3200 | 1800 | 0.0010572 | 2.1143
3300 | 1900 | 0.00037756 | 0.75512
3400 | 2000 | 7.5512e-05 | 0.15102
3500 | 2100 | 0 | 0
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Summer6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.13934 | 278.6836
1600 | 200 | 0.10809 | 216.1836
1700 | 300 | 0.086126 | 172.2524
1800 | 400 | 0.066199 | 132.3973
1900 | 500 | 0.049064 | 98.128
2000 | 600 | 0.03676 | 73.5205
2100 | 700 | 0.027778 | 55.5556
2200 | 800 | 0.019248 | 38.4964
2300 | 900 | 0.014191 | 28.3816
2400 | 1000 | 0.0098883 | 19.7766
2500 | 1100 | 0.0070954 | 14.1908
2600 | 1200 | 0.0049064 | 9.8128
2700 | 1300 | 0.0037742 | 7.5483
2800 | 1400 | 0.0027929 | 5.5857
2900 | 1500 | 0.0017361 | 3.4722
3000 | 1600 | 0.0012832 | 2.5664
3100 | 1700 | 0.00098128 | 1.9626
3200 | 1800 | 0.00052838 | 1.0568
3300 | 1900 | 0.00030193 | 0.60386
3400 | 2000 | 0.00030193 | 0.60386
3500 | 2100 | 0.00030193 | 0.60386
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Winter1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.16991 | 339.8186
1600 | 200 | 0.12704 | 254.0888
1700 | 300 | 0.095419 | 190.8379
1800 | 400 | 0.0717 | 143.3997
1900 | 500 | 0.053252 | 106.5034
2000 | 600 | 0.040462 | 80.924
2100 | 700 | 0.030385 | 60.7705
2200 | 800 | 0.023176 | 46.353
2300 | 900 | 0.017596 | 35.1911
2400 | 1000 | 0.013255 | 26.5096
2500 | 1100 | 0.0097667 | 19.5334
2600 | 1200 | 0.0071312 | 14.2625
2700 | 1300 | 0.0054259 | 10.8519
2800 | 1400 | 0.0037982 | 7.5963
2900 | 1500 | 0.0023254 | 4.6508
3000 | 1600 | 0.0014728 | 2.9455
3100 | 1700 | 0.0010077 | 2.0153
3200 | 1800 | 0.00054259 | 1.0852
3300 | 1900 | 0.00023254 | 0.46508
3400 | 2000 | 7.7513e-05 | 0.15503
3500 | 2100 | 0 | 0
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Winter2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.14702 | 294.0495
1600 | 200 | 0.11384 | 227.6762
1700 | 300 | 0.091379 | 182.7584
1800 | 400 | 0.071158 | 142.3169
1900 | 500 | 0.057575 | 115.1501
2000 | 600 | 0.046384 | 92.7684
2100 | 700 | 0.037895 | 75.7891
2200 | 800 | 0.030331 | 60.6622
2300 | 900 | 0.024002 | 48.0049
2400 | 1000 | 0.020452 | 40.9045
2500 | 1100 | 0.015822 | 31.6431
2600 | 1200 | 0.012503 | 25.0058
2700 | 1300 | 0.010265 | 20.5294
2800 | 1400 | 0.0074863 | 14.9726
2900 | 1500 | 0.0053253 | 10.6506
3000 | 1600 | 0.0033958 | 6.7917
3100 | 1700 | 0.0023925 | 4.7851
3200 | 1800 | 0.0015436 | 3.0871
3300 | 1900 | 0.0011577 | 2.3154
3400 | 2000 | 0.00054025 | 1.0805
3500 | 2100 | 0.00023154 | 0.46307
3600 | 2200 | 0.00023154 | 0.46307
3700 | 2300 | 0.00015436 | 0.30871
3800 | 2400 | 0.00015436 | 0.30871
3900 | 2500 | 7.7178e-05 | 0.15436
4000 | 2600 | 7.7178e-05 | 0.15436
4100 | 2700 | 7.7178e-05 | 0.15436
4200 | 2800 | 7.7178e-05 | 0.15436
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Winter3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.23777 | 475.5363
1600 | 200 | 0.19162 | 383.2382
1700 | 300 | 0.1518 | 303.5962
1800 | 400 | 0.11885 | 237.691
1900 | 500 | 0.091526 | 183.0529
2000 | 600 | 0.07015 | 140.2994
2100 | 700 | 0.053017 | 106.0349
2200 | 800 | 0.040516 | 81.031
2300 | 900 | 0.0311 | 62.201
2400 | 1000 | 0.023229 | 46.4578
2500 | 1100 | 0.01775 | 35.4993
2600 | 1200 | 0.012965 | 25.9299
2700 | 1300 | 0.0091835 | 18.367
2800 | 1400 | 0.0072542 | 14.5084
2900 | 1500 | 0.0050162 | 10.0324
3000 | 1600 | 0.0037814 | 7.5629
3100 | 1700 | 0.0028554 | 5.7108
3200 | 1800 | 0.0016978 | 3.3956
3300 | 1900 | 0.0013119 | 2.6239
3400 | 2000 | 0.00092607 | 1.8521
3500 | 2100 | 0.00061738 | 1.2348
3600 | 2200 | 0.00030869 | 0.61738
3700 | 2300 | 0.00015434 | 0.30869
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Winter4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.22648 | 452.967
1600 | 200 | 0.17856 | 357.1263
1700 | 300 | 0.13743 | 274.8669
1800 | 400 | 0.10325 | 206.4974
1900 | 500 | 0.077784 | 155.5676
2000 | 600 | 0.055406 | 110.811
2100 | 700 | 0.040512 | 81.0248
2200 | 800 | 0.029092 | 58.1835
2300 | 900 | 0.021684 | 43.3675
2400 | 1000 | 0.015742 | 31.4839
2500 | 1100 | 0.012038 | 24.0759
2600 | 1200 | 0.0086426 | 17.2853
2700 | 1300 | 0.0066363 | 13.2726
2800 | 1400 | 0.0051702 | 10.3403
2900 | 1500 | 0.003704 | 7.408
3000 | 1600 | 0.0027008 | 5.4017
3100 | 1700 | 0.002315 | 4.63
3200 | 1800 | 0.0017748 | 3.5497
3300 | 1900 | 0.0014662 | 2.9323
3400 | 2000 | 0.0013118 | 2.6237
3500 | 2100 | 0.00077166 | 1.5433
3600 | 2200 | 0.000463 | 0.926
3700 | 2300 | 0.00038583 | 0.77166
3800 | 2400 | 0.00015433 | 0.30867
3900 | 2500 | 7.7166e-05 | 0.15433
4000 | 2600 | 7.7166e-05 | 0.15433
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Winter5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.19271 | 385.4287
1600 | 200 | 0.15876 | 317.5118
1700 | 300 | 0.13159 | 263.1782
1800 | 400 | 0.10627 | 212.5492
1900 | 500 | 0.08945 | 178.8994
2000 | 600 | 0.072239 | 144.4779
2100 | 700 | 0.058192 | 116.385
2200 | 800 | 0.04623 | 92.4597
2300 | 900 | 0.033418 | 66.8365
2400 | 1000 | 0.025469 | 50.9377
2500 | 1100 | 0.018677 | 37.3543
2600 | 1200 | 0.012966 | 25.9319
2700 | 1300 | 0.0087212 | 17.4423
2800 | 1400 | 0.0068689 | 13.7377
2900 | 1500 | 0.0049394 | 9.8788
3000 | 1600 | 0.0037046 | 7.4091
3100 | 1700 | 0.0024697 | 4.9394
3200 | 1800 | 0.0020066 | 4.0133
3300 | 1900 | 0.0013892 | 2.7784
3400 | 2000 | 0.00069461 | 1.3892
3500 | 2100 | 0.00069461 | 1.3892
3600 | 2200 | 0.00046307 | 0.92614
3700 | 2300 | 7.7178e-05 | 0.15436
3800 | 2400 | 7.7178e-05 | 0.15436
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Winter6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.092614 | 185.2281
1600 | 200 | 0.068534 | 137.0688
1700 | 300 | 0.047928 | 95.8555
1800 | 400 | 0.034267 | 68.5344
1900 | 500 | 0.023539 | 47.0788
2000 | 600 | 0.017597 | 35.1933
2100 | 700 | 0.012271 | 24.5427
2200 | 800 | 0.0082581 | 16.5162
2300 | 900 | 0.005171 | 10.3419
2400 | 1000 | 0.0040133 | 8.0265
2500 | 1100 | 0.0027012 | 5.4025
2600 | 1200 | 0.0014664 | 2.9328
2700 | 1300 | 0.0011577 | 2.3154
2800 | 1400 | 0.00069461 | 1.3892
2900 | 1500 | 0.00046307 | 0.92614
3000 | 1600 | 0.00015436 | 0.30871
3100 | 1700 | 0 | 0
3200 | 1800 | 0 | 0
3300 | 1900 | 0 | 0
3400 | 2000 | 0 | 0
3500 | 2100 | 0 | 0
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Spring1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.079836 | 159.6722
1600 | 200 | 0.054109 | 108.2189
1700 | 300 | 0.038173 | 76.3451
1800 | 400 | 0.026106 | 52.2122
1900 | 500 | 0.017075 | 34.1504
2000 | 600 | 0.011535 | 23.0705
2100 | 700 | 0.0080443 | 16.0886
2200 | 800 | 0.0052364 | 10.4728
2300 | 900 | 0.0034909 | 6.9819
2400 | 1000 | 0.0021249 | 4.2498
2500 | 1100 | 0.0012142 | 2.4285
2600 | 1200 | 0.0007589 | 1.5178
2700 | 1300 | 0.00060712 | 1.2142
2800 | 1400 | 0.00053123 | 1.0625
2900 | 1500 | 0.00022767 | 0.45534
3000 | 1600 | 0 | 0
3100 | 1700 | 0 | 0
3200 | 1800 | 0 | 0
3300 | 1900 | 0 | 0
3400 | 2000 | 0 | 0
3500 | 2100 | 0 | 0
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Spring2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.10018 | 200.3626
1600 | 200 | 0.075325 | 150.6497
1700 | 300 | 0.055908 | 111.8163
1800 | 400 | 0.042762 | 85.5243
1900 | 500 | 0.031581 | 63.1611
2000 | 600 | 0.024403 | 48.8063
2100 | 700 | 0.018661 | 37.3225
2200 | 800 | 0.012995 | 25.9897
2300 | 900 | 0.0093684 | 18.7368
2400 | 1000 | 0.0061197 | 12.2393
2500 | 1100 | 0.0049108 | 9.8217
2600 | 1200 | 0.0036265 | 7.2529
2700 | 1300 | 0.0029465 | 5.893
2800 | 1400 | 0.002191 | 4.382
2900 | 1500 | 0.0016621 | 3.3243
3000 | 1600 | 0.00075552 | 1.511
3100 | 1700 | 0.00052886 | 1.0577
3200 | 1800 | 0.00022665 | 0.45331
3300 | 1900 | 0 | 0
3400 | 2000 | 0 | 0
3500 | 2100 | 0 | 0
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Spring3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.20646 | 412.9237
1600 | 200 | 0.16004 | 320.0725
1700 | 300 | 0.1229 | 245.7915
1800 | 400 | 0.093908 | 187.8161
1900 | 500 | 0.069676 | 139.3523
2000 | 600 | 0.05254 | 105.0804
2100 | 700 | 0.038726 | 77.4515
2200 | 800 | 0.029063 | 58.1264
2300 | 900 | 0.02091 | 41.8208
2400 | 1000 | 0.015022 | 30.0445
2500 | 1100 | 0.010946 | 21.8917
2600 | 1200 | 0.0081528 | 16.3056
2700 | 1300 | 0.0056617 | 11.3233
2800 | 1400 | 0.0038499 | 7.6999
2900 | 1500 | 0.0030196 | 6.0391
3000 | 1600 | 0.0024911 | 4.9823
3100 | 1700 | 0.0014343 | 2.8686
3200 | 1800 | 0.00090587 | 1.8117
3300 | 1900 | 0.00052842 | 1.0568
3400 | 2000 | 0.00045293 | 0.90587
3500 | 2100 | 0.00022647 | 0.45293
3600 | 2200 | 7.5489e-05 | 0.15098
3700 | 2300 | 7.5489e-05 | 0.15098
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Spring4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.16626 | 332.5279
1600 | 200 | 0.12013 | 240.2597
1700 | 300 | 0.086077 | 172.1534
1800 | 400 | 0.062141 | 124.2827
1900 | 500 | 0.042359 | 84.7176
2000 | 600 | 0.028013 | 56.0254
2100 | 700 | 0.01933 | 38.659
2200 | 800 | 0.01344 | 26.8801
2300 | 900 | 0.0092872 | 18.5744
2400 | 1000 | 0.0060405 | 12.0809
2500 | 1100 | 0.0046814 | 9.3627
2600 | 1200 | 0.0029447 | 5.8895
2700 | 1300 | 0.0026427 | 5.2854
2800 | 1400 | 0.0018876 | 3.7753
2900 | 1500 | 0.0016611 | 3.3223
3000 | 1600 | 0.0012081 | 2.4162
3100 | 1700 | 0.00083056 | 1.6611
3200 | 1800 | 0.00075506 | 1.5101
3300 | 1900 | 0.00067955 | 1.3591
3400 | 2000 | 7.5506e-05 | 0.15101
3500 | 2100 | 0 | 0
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Spring5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.12465 | 249.3016
1600 | 200 | 0.091582 | 183.1635
1700 | 300 | 0.069309 | 138.6183
1800 | 400 | 0.052322 | 104.6433
1900 | 500 | 0.038279 | 76.5572
2000 | 600 | 0.027407 | 54.8131
2100 | 700 | 0.019706 | 39.4111
2200 | 800 | 0.014572 | 29.1431
2300 | 900 | 0.010042 | 20.0831
2400 | 1000 | 0.0073235 | 14.647
2500 | 1100 | 0.005134 | 10.268
2600 | 1200 | 0.003775 | 7.55
2700 | 1300 | 0.0027935 | 5.587
2800 | 1400 | 0.0018875 | 3.775
2900 | 1500 | 0.001208 | 2.416
3000 | 1600 | 0.000906 | 1.812
3100 | 1700 | 0.0005285 | 1.057
3200 | 1800 | 0.0002265 | 0.453
3300 | 1900 | 7.55e-05 | 0.151
3400 | 2000 | 7.55e-05 | 0.151
3500 | 2100 | 0 | 0
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Spring6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.17989 | 359.7796
1600 | 200 | 0.15143 | 302.861
1700 | 300 | 0.12909 | 258.1717
1800 | 400 | 0.10795 | 215.8979
1900 | 500 | 0.089907 | 179.8143
2000 | 600 | 0.075866 | 151.7325
2100 | 700 | 0.06175 | 123.4997
2200 | 800 | 0.049219 | 98.4374
2300 | 900 | 0.038424 | 76.8476
2400 | 1000 | 0.030346 | 60.693
2500 | 1100 | 0.024383 | 48.7658
2600 | 1200 | 0.019778 | 39.5561
2700 | 1300 | 0.014343 | 28.6857
2800 | 1400 | 0.011625 | 23.2505
2900 | 1500 | 0.0095871 | 19.1742
3000 | 1600 | 0.0080773 | 16.1546
3100 | 1700 | 0.006643 | 13.286
3200 | 1800 | 0.0048313 | 9.6626
3300 | 1900 | 0.0036235 | 7.2469
3400 | 2000 | 0.0028686 | 5.7371
3500 | 2100 | 0.0023402 | 4.6803
3600 | 2200 | 0.0018117 | 3.6235
3700 | 2300 | 0.0014343 | 2.8686
3800 | 2400 | 0.00090587 | 1.8117
3900 | 2500 | 0.00045293 | 0.90587
4000 | 2600 | 0.00015098 | 0.30196
4100 | 2700 | 0.00015098 | 0.30196
4200 | 2800 | 0.00015098 | 0.30196
4300 | 2900 | 7.5489e-05 | 0.15098
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Fall1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.093117 | 186.2348
1600 | 200 | 0.066993 | 133.9852
1700 | 300 | 0.047132 | 94.2632
1800 | 400 | 0.032083 | 64.1662
1900 | 500 | 0.022535 | 45.0691
2000 | 600 | 0.015507 | 31.0137
2100 | 700 | 0.010465 | 20.9304
2200 | 800 | 0.0077916 | 15.5832
2300 | 900 | 0.0061111 | 12.2221
2400 | 1000 | 0.0047361 | 9.4722
2500 | 1100 | 0.0032847 | 6.5694
2600 | 1200 | 0.0021389 | 4.2777
2700 | 1300 | 0.0018333 | 3.6666
2800 | 1400 | 0.0012986 | 2.5972
2900 | 1500 | 0.0010694 | 2.1389
3000 | 1600 | 0.00053472 | 1.0694
3100 | 1700 | 0.00045833 | 0.91666
3200 | 1800 | 0.00038194 | 0.76388
3300 | 1900 | 0.00015278 | 0.30555
3400 | 2000 | 0 | 0
3500 | 2100 | 0 | 0
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Fall2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.13243 | 264.8653
1600 | 200 | 0.10763 | 215.2507
1700 | 300 | 0.088772 | 177.5437
1800 | 400 | 0.070758 | 141.5159
1900 | 500 | 0.055721 | 111.4419
2000 | 600 | 0.045493 | 90.9854
2100 | 700 | 0.035722 | 71.4449
2200 | 800 | 0.028395 | 56.7896
2300 | 900 | 0.02122 | 42.4395
2400 | 1000 | 0.0158 | 31.6006
2500 | 1100 | 0.011602 | 23.2043
2600 | 1200 | 0.008549 | 17.0979
2700 | 1300 | 0.006717 | 13.4341
2800 | 1400 | 0.0040455 | 8.091
2900 | 1500 | 0.0023662 | 4.7325
3000 | 1600 | 0.0016793 | 3.3585
3100 | 1700 | 0.00099229 | 1.9846
3200 | 1800 | 0.0007633 | 1.5266
3300 | 1900 | 0.00022899 | 0.45798
3400 | 2000 | 7.633e-05 | 0.15266
3500 | 2100 | 0 | 0
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Fall3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.14473 | 289.4656
1600 | 200 | 0.10275 | 205.4962
1700 | 300 | 0.070534 | 141.0687
1800 | 400 | 0.048855 | 97.7099
1900 | 500 | 0.033817 | 67.6336
2000 | 600 | 0.023282 | 46.5649
2100 | 700 | 0.016183 | 32.3664
2200 | 800 | 0.010916 | 21.8321
2300 | 900 | 0.0087786 | 17.5573
2400 | 1000 | 0.0058779 | 11.7557
2500 | 1100 | 0.0040458 | 8.0916
2600 | 1200 | 0.0022901 | 4.5802
2700 | 1300 | 0.0017557 | 3.5115
2800 | 1400 | 0.0012214 | 2.4427
2900 | 1500 | 0.00068702 | 1.374
3000 | 1600 | 0.00038168 | 0.76336
3100 | 1700 | 0.00022901 | 0.45802
3200 | 1800 | 0 | 0
3300 | 1900 | 0 | 0
3400 | 2000 | 0 | 0
3500 | 2100 | 0 | 0
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Fall4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.13641 | 272.8244
1600 | 200 | 0.096794 | 193.5878
1700 | 300 | 0.069313 | 138.626
1800 | 400 | 0.046718 | 93.4351
1900 | 500 | 0.032748 | 65.4962
2000 | 600 | 0.022519 | 45.0382
2100 | 700 | 0.016336 | 32.6718
2200 | 800 | 0.012137 | 24.2748
2300 | 900 | 0.008626 | 17.2519
2400 | 1000 | 0.0058015 | 11.6031
2500 | 1100 | 0.0035878 | 7.1756
2600 | 1200 | 0.0020611 | 4.1221
2700 | 1300 | 0.001374 | 2.7481
2800 | 1400 | 0.00091603 | 1.8321
2900 | 1500 | 0.00053435 | 1.0687
3000 | 1600 | 0.00015267 | 0.30534
3100 | 1700 | 0 | 0
3200 | 1800 | 0 | 0
3300 | 1900 | 0 | 0
3400 | 2000 | 0 | 0
3500 | 2100 | 0 | 0
3600 | 2200 | 0 | 0
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Fall5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.18679 | 373.5878
1600 | 200 | 0.15061 | 301.2214
1700 | 300 | 0.11962 | 239.2366
1800 | 400 | 0.09771 | 195.4198
1900 | 500 | 0.079847 | 159.6947
2000 | 600 | 0.063435 | 126.8702
2100 | 700 | 0.050458 | 100.916
2200 | 800 | 0.038015 | 76.0305
2300 | 900 | 0.030763 | 61.5267
2400 | 1000 | 0.023588 | 47.1756
2500 | 1100 | 0.017099 | 34.1985
2600 | 1200 | 0.012214 | 24.4275
2700 | 1300 | 0.0087786 | 17.5573
2800 | 1400 | 0.0061832 | 12.3664
2900 | 1500 | 0.0044275 | 8.855
3000 | 1600 | 0.0031298 | 6.2595
3100 | 1700 | 0.0024427 | 4.8855
3200 | 1800 | 0.0018321 | 3.6641
3300 | 1900 | 0.0016031 | 3.2061
3400 | 2000 | 0.0012977 | 2.5954
3500 | 2100 | 0.00068702 | 1.374
3600 | 2200 | 0.00038168 | 0.76336
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Fall6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -1400 | 1 | 2000
100 | -1300 | 1 | 2000
200 | -1200 | 1 | 2000
300 | -1100 | 1 | 2000
400 | -1000 | 1 | 2000
500 | -900 | 1 | 2000
600 | -800 | 1 | 2000
700 | -700 | 1 | 2000
800 | -600 | 1 | 2000
900 | -500 | 1 | 2000
1000 | -400 | 1 | 2000
1100 | -300 | 1 | 2000
1200 | -200 | 1 | 2000
1300 | -100 | 1 | 2000
1400 | 0 | 1 | 2000
1500 | 100 | 0.10517 | 210.3496
1600 | 200 | 0.087544 | 175.0878
1700 | 300 | 0.072432 | 144.8634
1800 | 400 | 0.059151 | 118.3025
1900 | 500 | 0.050221 | 100.4427
2000 | 600 | 0.041444 | 82.8881
2100 | 700 | 0.032209 | 64.4176
2200 | 800 | 0.024805 | 49.6107
2300 | 900 | 0.018394 | 36.7883
2400 | 1000 | 0.013204 | 26.4082
2500 | 1100 | 0.008701 | 17.4019
2600 | 1200 | 0.0066402 | 13.2804
2700 | 1300 | 0.0048084 | 9.6169
2800 | 1400 | 0.0033583 | 6.7165
2900 | 1500 | 0.0019844 | 3.9689
3000 | 1600 | 0.0014502 | 2.9003
3100 | 1700 | 0.0010685 | 2.1371
3200 | 1800 | 0.00061059 | 1.2212
3300 | 1900 | 0.00038162 | 0.76324
3400 | 2000 | 0.00022897 | 0.45795
3500 | 2100 | 0.00022897 | 0.45795
3600 | 2200 | 7.6324e-05 | 0.15265
3700 | 2300 | 0 | 0
3800 | 2400 | 0 | 0
3900 | 2500 | 0 | 0
4000 | 2600 | 0 | 0
4100 | 2700 | 0 | 0
4200 | 2800 | 0 | 0
4300 | 2900 | 0 | 0
4400 | 3000 | 0 | 0
4500 | 3100 | 0 | 0
4600 | 3200 | 0 | 0
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0