## PS
Week | Mean | Stdev | Month | Month | Peak (MW) | BTM (MW)
1 | 0.6017 | 0.058402 | 5 | 1 | 6907 | 115
2 | 0.64425 | 0.058013 | 5 | 2 | 6692
3 | 0.71168 | 0.083209 | 6 | 3 | 6088
4 | 0.72286 | 0.094149 | 6 | 4 | 6768
5 | 0.7377 | 0.10463 | 6 | 5 | 7863
6 | 0.85621 | 0.092793 | 6 | 6 | 9208
7 | 0.86997 | 0.089807 | 6 | 7 | 9848
8 | 0.8829 | 0.084722 | 7 | 8 | 9049
9 | 0.90053 | 0.10249 | 7 | 9 | 7866
10 | 1 | 0.12315 | 7 | 10 | 6837
11 | 0.92884 | 0.098608 | 7 | 11 | 6114
12 | 0.95087 | 0.13241 | 8 | 12 | 6866
13 | 0.92032 | 0.11482 | 8
14 | 0.8439 | 0.080945 | 8
15 | 0.83709 | 0.063944 | 8
16 | 0.79496 | 0.089615 | 9
17 | 0.77245 | 0.093099 | 9
18 | 0.68661 | 0.083603 | 9
19 | 0.67194 | 0.072963 | 9
20 | 0.62784 | 0.0536 | 9
21 | 0.63579 | 0.073784 | 10
22 | 0.62434 | 0.069792 | 10
23 | 0.60118 | 0.020326 | 10
24 | 0.6032 | 0.038171 | 10
25 | 0.59657 | 0.018113 | 11
26 | 0.61155 | 0.040014 | 11
27 | 0.62505 | 0.021796 | 11
28 | 0.63263 | 0.023331 | 11
29 | 0.63887 | 0.028076 | 11
30 | 0.67114 | 0.036494 | 12
31 | 0.68981 | 0.051689 | 12
32 | 0.69356 | 0.038321 | 12
33 | 0.65572 | 0.037386 | 12
34 | 0.67582 | 0.041222 | 1
35 | 0.66653 | 0.039134 | 1
36 | 0.68131 | 0.025933 | 1
37 | 0.67977 | 0.047033 | 1
38 | 0.65311 | 0.037029 | 2
39 | 0.66096 | 0.037002 | 2
40 | 0.64757 | 0.035638 | 2
41 | 0.64033 | 0.030805 | 2
42 | 0.64589 | 0.030576 | 3
43 | 0.63668 | 0.022589 | 3
44 | 0.60091 | 0.024638 | 3
45 | 0.60941 | 0.026512 | 3
46 | 0.59176 | 0.025147 | 3
47 | 0.58029 | 0.030454 | 4
48 | 0.57635 | 0.023101 | 4
49 | 0.58651 | 0.035929 | 4
50 | 0.59375 | 0.04839 | 4
51 | 0.60564 | 0.05996 | 5
52 | 0.62657 | 0.11338 | 5

## COMED
Week | Mean | Stdev | Month | Month | Peak (MW) | BTM (MW)
1 | 0.58717 | 0.032895 | 5 | 1 | 16077 | 64
2 | 0.61702 | 0.0552 | 5 | 2 | 15798
3 | 0.66145 | 0.079982 | 6 | 3 | 14429
4 | 0.70439 | 0.1132 | 6 | 4 | 14452
5 | 0.7498 | 0.09184 | 6 | 5 | 17373
6 | 0.84181 | 0.11218 | 6 | 6 | 19805
7 | 0.82669 | 0.090125 | 6 | 7 | 21309
8 | 0.78884 | 0.1135 | 7 | 8 | 20641
9 | 0.89272 | 0.1314 | 7 | 9 | 17224
10 | 0.93585 | 0.11331 | 7 | 10 | 14534
11 | 0.85391 | 0.11988 | 7 | 11 | 14283
12 | 1 | 0.093592 | 8 | 12 | 16289
13 | 0.87435 | 0.11337 | 8
14 | 0.79412 | 0.092807 | 8
15 | 0.82224 | 0.10867 | 8
16 | 0.77627 | 0.094547 | 9
17 | 0.71254 | 0.084822 | 9
18 | 0.69301 | 0.073037 | 9
19 | 0.6327 | 0.072494 | 9
20 | 0.59781 | 0.037013 | 9
21 | 0.63792 | 0.1025 | 10
22 | 0.62675 | 0.054361 | 10
23 | 0.59691 | 0.020295 | 10
24 | 0.59942 | 0.027157 | 10
25 | 0.60823 | 0.028165 | 11
26 | 0.61583 | 0.03124 | 11
27 | 0.63871 | 0.02333 | 11
28 | 0.64485 | 0.031735 | 11
29 | 0.67802 | 0.037672 | 11
30 | 0.72463 | 0.048973 | 12
31 | 0.71213 | 0.041123 | 12
32 | 0.72334 | 0.038986 | 12
33 | 0.657 | 0.041974 | 12
34 | 0.6948 | 0.039697 | 1
35 | 0.67573 | 0.048006 | 1
36 | 0.71189 | 0.03521 | 1
37 | 0.70203 | 0.035221 | 1
38 | 0.69062 | 0.033846 | 2
39 | 0.69276 | 0.036534 | 2
40 | 0.67217 | 0.03714 | 2
41 | 0.66592 | 0.035303 | 2
42 | 0.66091 | 0.027647 | 3
43 | 0.65307 | 0.032642 | 3
44 | 0.61157 | 0.034451 | 3
45 | 0.62187 | 0.034554 | 3
46 | 0.59475 | 0.026025 | 3
47 | 0.59198 | 0.03134 | 4
48 | 0.58828 | 0.029015 | 4
49 | 0.58647 | 0.023838 | 4
50 | 0.58217 | 0.018658 | 4
51 | 0.5975 | 0.048325 | 5
52 | 0.6271 | 0.081485 | 5

## EPJMMA
Week | Mean | Stdev | Month | Month | Peak (MW) | BTM (MW)
1 | 0.59162 | 0.055921 | 5 | 1 | 22906 | 314
2 | 0.6294 | 0.061614 | 5 | 2 | 22087
3 | 0.69953 | 0.090725 | 6 | 3 | 19397
4 | 0.71725 | 0.10811 | 6 | 4 | 20065
5 | 0.7661 | 0.10449 | 6 | 5 | 23625
6 | 0.8572 | 0.070749 | 6 | 6 | 28390
7 | 0.85466 | 0.10812 | 6 | 7 | 30403
8 | 0.89447 | 0.092042 | 7 | 8 | 28339
9 | 0.88772 | 0.11932 | 7 | 9 | 24144
10 | 1 | 0.12792 | 7 | 10 | 20888
11 | 0.95798 | 0.083315 | 7 | 11 | 19657
12 | 0.96513 | 0.12931 | 8 | 12 | 22409
13 | 0.94063 | 0.1072 | 8
14 | 0.88551 | 0.071727 | 8
15 | 0.83123 | 0.086108 | 8
16 | 0.8005 | 0.09117 | 9
17 | 0.74844 | 0.090974 | 9
18 | 0.68596 | 0.076066 | 9
19 | 0.65778 | 0.081165 | 9
20 | 0.61777 | 0.050773 | 9
21 | 0.63353 | 0.079549 | 10
22 | 0.6272 | 0.059945 | 10
23 | 0.59694 | 0.021385 | 10
24 | 0.60436 | 0.035861 | 10
25 | 0.60258 | 0.024851 | 11
26 | 0.61248 | 0.037779 | 11
27 | 0.62766 | 0.036163 | 11
28 | 0.64036 | 0.035597 | 11
29 | 0.65246 | 0.028374 | 11
30 | 0.6968 | 0.04858 | 12
31 | 0.7096 | 0.046412 | 12
32 | 0.70345 | 0.046756 | 12
33 | 0.68285 | 0.053608 | 12
34 | 0.70859 | 0.062425 | 1
35 | 0.68683 | 0.042639 | 1
36 | 0.72821 | 0.054623 | 1
37 | 0.7273 | 0.066914 | 1
38 | 0.67724 | 0.047483 | 2
39 | 0.69425 | 0.044041 | 2
40 | 0.66692 | 0.054727 | 2
41 | 0.66858 | 0.041126 | 2
42 | 0.66177 | 0.037265 | 3
43 | 0.65715 | 0.036145 | 3
44 | 0.60983 | 0.035267 | 3
45 | 0.6213 | 0.029371 | 3
46 | 0.59871 | 0.034398 | 3
47 | 0.5884 | 0.048322 | 4
48 | 0.57227 | 0.026375 | 4
49 | 0.57807 | 0.029008 | 4
50 | 0.58269 | 0.036524 | 4
51 | 0.60132 | 0.053061 | 5
52 | 0.61579 | 0.11086 | 5