## Data Annual LOLH Heatmap
Hour Beginning
Month | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.0428% | 0.0428% | 0.9415% | 2.011% | 6.95% | 4.091% | 1.703% | 1.053% | 0.6077% | 0.05992% | 0.137% | 0.1969% | 0.4964% | 0.8388% | 1.969% | 2.773% | 2.962% | 2.671% | 4.357% | 2.705% | 1.755%
2 | 0% | 0.1541% | 0.6163% | 0.8131% | 1.738% | 0.796% | 0.5564% | 0.08559% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4451% | 0.642% | 0.5992% | 1.318% | 0.8046% | 0.4793%
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0428% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02568% | 0.1455% | 0.6077% | 1.13% | 0.6676% | 0.02568% | 0% | 0% | 0%
7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1198% | 0.7447% | 2.482% | 7.763% | 16.9% | 10.67% | 1.464% | 0.1969% | 0.1113% | 0%
8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008559% | 0.07704% | 0.6077% | 1.96% | 3.047% | 0.8645% | 0.137% | 0.01712% | 0% | 0%
12 | 0% | 0% | 0.05136% | 0.05136% | 0.1712% | 0.2653% | 0.214% | 0.137% | 0.137% | 0.1198% | 0.1198% | 0.1198% | 0.06848% | 0.1198% | 0.2397% | 0.2397% | 0.2397% | 0.1198% | 0.2397% | 0.1198% | 0%

## Data Annual EUE Heatmap
Hour Beginning
Month | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.009503% | 0.05687% | 0.7542% | 1.939% | 8.597% | 4.943% | 2.048% | 1.012% | 0.2012% | 0.01494% | 0.03354% | 0.1212% | 0.2112% | 1.081% | 2.985% | 5.481% | 5.145% | 4.38% | 8.88% | 4.402% | 1.627%
2 | 0% | 0.082% | 0.7799% | 1.346% | 2.749% | 1.285% | 0.5011% | 0.04637% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3232% | 0.5925% | 0.6046% | 1.737% | 0.9087% | 0.3161%
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008811% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00347% | 0.08371% | 0.3537% | 0.8041% | 0.3354% | 0.01043% | 0% | 0% | 0%
7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01512% | 0.1743% | 1.209% | 4.601% | 12.76% | 6.865% | 0.9224% | 0.09461% | 0.05889% | 0%
8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0007645% | 0.02532% | 0.2681% | 1.134% | 1.907% | 0.5137% | 0.07179% | 0.01132% | 0% | 0%
12 | 0% | 0% | 0.001551% | 0.02061% | 0.1842% | 0.2112% | 0.1846% | 0.1082% | 0.09335% | 0.01755% | 0.07886% | 0.02902% | 0.01635% | 0.1252% | 0.3445% | 0.3921% | 0.2342% | 0.1596% | 0.3674% | 0.0163% | 0%

## Data Winter LOLH Heatmap
Hour Beginning
Month | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.08521% | 0.08521% | 1.875% | 4.005% | 13.84% | 8.146% | 3.391% | 2.096% | 1.21% | 0.1193% | 0.2727% | 0.392% | 0.9884% | 1.67% | 3.92% | 5.521% | 5.896% | 5.317% | 8.674% | 5.385% | 3.494%
2 | 0% | 0.3067% | 1.227% | 1.619% | 3.459% | 1.585% | 1.108% | 0.1704% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8862% | 1.278% | 1.193% | 2.624% | 1.602% | 0.9543%
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08521% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | 0% | 0% | 0.1022% | 0.1022% | 0.3408% | 0.5283% | 0.426% | 0.2727% | 0.2727% | 0.2386% | 0.2386% | 0.2386% | 0.1363% | 0.2386% | 0.4772% | 0.4772% | 0.4772% | 0.2386% | 0.4772% | 0.2386% | 0%

## Data Summer LOLH Heatmap
Hour Beginning
Month | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
6 | 0% | 0.05159% | 0.2923% | 1.221% | 2.27% | 1.341% | 0.05159% | 0% | 0%
7 | 0.2408% | 1.496% | 4.987% | 15.6% | 33.96% | 21.43% | 2.941% | 0.3955% | 0.2236%
8 | 0.0172% | 0.1548% | 1.221% | 3.938% | 6.122% | 1.737% | 0.2752% | 0.03439% | 0%

## Data Winter EUE Heatmap
Hour Beginning
Month | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.01402% | 0.0839% | 1.113% | 2.86% | 12.68% | 7.293% | 3.022% | 1.493% | 0.2969% | 0.02204% | 0.04948% | 0.1788% | 0.3116% | 1.595% | 4.404% | 8.087% | 7.591% | 6.461% | 13.1% | 6.494% | 2.401%
2 | 0% | 0.121% | 1.151% | 1.986% | 4.055% | 1.896% | 0.7393% | 0.06841% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4768% | 0.8741% | 0.8919% | 2.562% | 1.341% | 0.4664%
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0013% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | 0% | 0% | 0.002289% | 0.03041% | 0.2718% | 0.3116% | 0.2724% | 0.1597% | 0.1377% | 0.02589% | 0.1163% | 0.04281% | 0.02412% | 0.1847% | 0.5082% | 0.5785% | 0.3455% | 0.2354% | 0.5421% | 0.02404% | 0%

## Data Summer EUE Heatmap
Hour Beginning
Month | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
6 | 0% | 0.01077% | 0.2598% | 1.098% | 2.496% | 1.041% | 0.03239% | 0% | 0%
7 | 0.04693% | 0.5411% | 3.752% | 14.28% | 39.59% | 21.31% | 2.863% | 0.2936% | 0.1828%
8 | 0.002373% | 0.07859% | 0.832% | 3.518% | 5.918% | 1.595% | 0.2228% | 0.03513% | 0%