## ENERGY
_MODEL_ | _TYPE_ | _STATUS_ | _DEPVAR_ | _METHOD_ | _NAME_ | _MSE_ | _SSE_ | Intercept | base | obs | Other | summer_other | fall_other | spring_other | _A_1 | _A_4 | zone
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 0.31486 | 25.1885 | 6.9357 | -1 | -0.04259 | 19.1112 | 1.3614 | -0.73848 | -1.3787 | -0.36202 | 0.015011 | AE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 33.853 | 2708.2399 | 132.6051 | -1 | -0.36933 | 212.0264 | -5.4425 | -12.3885 | -16.3667 | -0.61865 | 0.0065331 | AEP
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 4.4929 | 359.4341 | 43.2406 | -1 | -0.090661 | 80.2384 | -2.4476 | -6.3051 | -7.0972 | -0.4131 | -0.2046 | APS
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 8.4559 | 676.4717 | 54.6027 | -1 | -0.15988 | 129.2588 | 0.12334 | -4.9985 | -7.4285 | -0.42577 | 0.072716 | ATSI
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1.9108 | 152.862 | 1.7 | -1 | -0.064243 | 73.9858 | -1.2586 | -3.8465 | -4.5987 | -0.51388 | -0.022123 | BGE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 23.5362 | 1882.8975 | 170.2044 | -1 | -0.21533 | 81.1949 | 2.4902 | -6.8922 | -12.9936 | -0.60272 | 0.10174 | COMED
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 0.79816 | 63.8527 | 5.4305 | -1 | -0.022825 | 40.0533 | 0.67051 | -1.0766 | -2.2218 | -0.45199 | -0.20741 | DAYTON
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 0.72218 | 57.7745 | 21.5711 | -1 | -0.056199 | 21.092 | 0.35803 | -1.3535 | -2.1555 | -0.35315 | -0.12492 | DPL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 0.4168 | 33.3441 | 3.4405 | -1 | -0.024481 | 33.8599 | 0.20295 | -1.2344 | -1.828 | -0.51438 | 0.015278 | DQE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1.1026 | 88.2043 | 13.2385 | -1 | -0.029694 | 51.1252 | -0.5338 | -2.4179 | -3.1962 | -0.51677 | -0.1614 | DUKE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 0.42381 | 32.2099 | 18.6057 | -1 | 0.010772 | 2.1971 | -0.39675 | -1.0452 | -1.307 | -0.7066 | -0.0072246 | EKPC
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1.1699 | 93.5948 | 8.8911 | -1 | -0.020029 | 43.75 | 0.51636 | -2.0626 | -3.0082 | -0.43198 | -0.11365 | JCPL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 0.57863 | 46.29 | 15.4144 | -1 | 0.023838 | 19.5472 | -0.50182 | -1.4613 | -1.8799 | -0.6434 | -0.084812 | METED
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 2.1777 | 174.2127 | 35.0889 | -1 | -0.040805 | 59.1278 | -1.3297 | -2.8501 | -4.6345 | -0.4371 | -0.14028 | PECO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 0.75603 | 60.4828 | 7.5189 | -1 | 0.0040647 | 36.4602 | -0.28846 | -1.1396 | -2.0387 | -0.44462 | -0.23047 | PENLC
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 2.6686 | 213.4846 | -7.6562 | -1 | -0.15324 | 76.3932 | -1.2101 | -2.5112 | -3.0127 | -0.34409 | -0.0087583 | PEPCO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 4.898 | 391.837 | 17.0822 | -1 | -0.07274 | 79.609 | -1.3882 | -4.4395 | -6.2071 | -0.53569 | -0.054812 | PL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 3.023 | 241.8403 | 16.7584 | -1 | -0.10846 | 95.8796 | 1.0117 | -2.731 | -5.0433 | -0.50969 | -0.0038778 | PS
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 0.054637 | 4.371 | 2.4508 | -1 | -0.004799 | 1.4621 | 0.017037 | -0.047057 | -0.167 | 0.1478 | -0.10185 | RECO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 0.0015742 | 0.12594 | 0.41499 | -1 | 0.00030049 | 1.9313 | -0.047009 | -0.16299 | -0.21486 | -0.20903 | 0.062231 | UGI
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 11.2509 | 900.0717 | 0.66175 | -1 | -0.31157 | 184.5591 | -1.0465 | -6.0267 | -9.4747 | -0.50749 | -0.1144 | VEPCO

## NCP
_MODEL_ | _TYPE_ | _STATUS_ | _DEPVAR_ | _METHOD_ | _NAME_ | _MSE_ | _SSE_ | Intercept | base | obs | Other | summer_other | fall_other | spring_other | _A_1 | _A_4 | zone
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1172.3513 | 93788.1027 | 266.8566 | -1 | -1.787 | 1003.1429 | 67.4002 | -42.4265 | -94.8845 | -0.20681 | -0.017 | AE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 80386.7528 | 6430940.2205 | 6541.2877 | -1 | -20.1994 | 9362.9087 | 29.5157 | -423.4646 | -676.611 | -0.58394 | 0.023249 | AEP
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 10958.5973 | 876687.7854 | 2307.8845 | -1 | -4.4525 | 3459.6914 | -71.432 | -264.4915 | -345.7749 | -0.44341 | -0.19716 | APS
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 19014.3948 | 1521151.5865 | 3327.0033 | -1 | -9.6547 | 5439.5767 | 31.974 | -271.4639 | -436.5433 | -0.53177 | 0.064629 | ATSI
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5591.5757 | 447326.0541 | 57.6335 | -1 | -3.5067 | 3587.0762 | -68.9454 | -171.7148 | -253.7017 | -0.43399 | -0.10882 | BGE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 66228.8412 | 5298307.2961 | 7768.8573 | -1 | -13.0833 | 4430.3531 | 78.492 | -419.4686 | -899.2592 | -0.50023 | 0.075526 | COMED
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 2217.5004 | 177400.0281 | 203.5358 | -1 | -1.5681 | 1960.2344 | 61.5154 | -42.5718 | -109.3434 | -0.45928 | -0.14104 | DAYTON
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1808.7081 | 144696.6503 | 1186.4806 | -1 | -2.4653 | 856.2373 | 34.8147 | -62.9733 | -114.7288 | -0.42385 | -0.15136 | DPL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1137.6482 | 91011.8532 | 183.2573 | -1 | -1.6456 | 1629.5543 | 6.914 | -72.0919 | -112.5414 | -0.44772 | -0.018231 | DQE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 3712.3782 | 296990.2552 | 260.9867 | -1 | -2.0456 | 2765.9498 | -0.30783 | -114.3651 | -173.8281 | -0.4851 | -0.074975 | DUKE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1211.6633 | 92086.4072 | 918.6544 | -1 | -0.056584 | 105.6896 | 13.7232 | -26.1485 | -38.392 | -0.6062 | 0.021635 | EKPC
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 4411.4453 | 352915.6208 | 271.0964 | -1 | -1.2672 | 2382.244 | -2.4615 | -122.5883 | -241.578 | -0.3351 | 0.032137 | JCPL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1276.5488 | 102123.9043 | 789.4316 | -1 | 0.72113 | 881.4582 | -26.0313 | -68.967 | -97.6327 | -0.66724 | -0.10386 | METED
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5829.9618 | 466396.9438 | 1533.3251 | -1 | -3.3896 | 3105.4993 | -127.4059 | -177.1332 | -334.3955 | -0.37384 | -0.12852 | PECO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1385.1051 | 110808.407 | 573.162 | -1 | -0.33314 | 1539.2038 | -15.6712 | -58.9456 | -106.0021 | -0.467 | -0.21033 | PENLC
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5960.612 | 476848.9616 | -188.0995 | -1 | -7.9851 | 3542.0672 | -54.6076 | -125.6169 | -162.8238 | -0.29543 | -0.066562 | PEPCO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 11383.0762 | 910646.0986 | 546.4081 | -1 | -5.4003 | 4123.1333 | -40.986 | -202.7183 | -309.7342 | -0.50688 | -0.082214 | PL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 7780.7812 | 622462.4963 | 687.8543 | -1 | -7.2546 | 4910.6027 | -2.6534 | -175.3871 | -366.947 | -0.40889 | 0.046199 | PS
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 164.289 | 13143.1183 | 130.3813 | -1 | -0.35178 | 76.9906 | -1.3843 | -5.6039 | -14.7777 | 0.12178 | -0.053918 | RECO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 4.1043 | 328.3444 | 21.2868 | -1 | -0.011207 | 97.6894 | -5.1524 | -8.341 | -13.1691 | -0.29862 | -0.04862 | UGI
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 30562.4287 | 2444994.2936 | -450.0381 | -1 | -20.2675 | 9431.8501 | 86.2612 | -281.1694 | -452.5152 | -0.38762 | -0.29158 | VEPCO

## CP_RTO_OVEC
_MODEL_ | _TYPE_ | _STATUS_ | _DEPVAR_ | _METHOD_ | _NAME_ | _MSE_ | _SSE_ | Intercept | base | obs | Other | summer_other | fall_other | spring_other | _A_1 | _A_4 | zone
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1592.7393 | 127419.146 | 179.8457 | -1 | -1.6446 | 1074.1816 | 49.3152 | -58.2196 | -126.7726 | -0.29682 | -0.082653 | AE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 78571.9415 | 6285755.3217 | 6248.168 | -1 | -20.0789 | 9503.9215 | 90.4924 | -366.7278 | -639.9883 | -0.57575 | 0.049897 | AEP
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 10519.9449 | 841595.5946 | 2198.9705 | -1 | -4.4087 | 3514.3392 | -53.5268 | -240.1906 | -346.4957 | -0.43632 | -0.16016 | APS
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 19669.8534 | 1573588.2697 | 3059.2412 | -1 | -10.1246 | 5628.6216 | 32.1699 | -248.5412 | -450.6016 | -0.54338 | 0.052771 | ATSI
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 6029.1322 | 482330.5781 | -95.0946 | -1 | -3.23 | 3690.2466 | -71.4976 | -170.7632 | -280.674 | -0.41422 | -0.12054 | BGE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 80182.4066 | 6414592.5277 | 6926.9759 | -1 | -14.6707 | 5044.531 | 174.3123 | -338.3157 | -915.2414 | -0.46912 | 0.02096 | COMED
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 2245.1142 | 179609.1321 | 108.1625 | -1 | -1.7093 | 2045.4272 | 70.2081 | -30.5166 | -108.7166 | -0.42153 | -0.11077 | DAYTON
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1979.356 | 158348.4791 | 1248.9513 | -1 | -2.4251 | 781.3067 | 31.9012 | -63.3878 | -132.7508 | -0.44016 | -0.16703 | DPL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1333.152 | 106652.1576 | 113.0997 | -1 | -1.5393 | 1677.8204 | 2.6118 | -75.5637 | -124.8783 | -0.37618 | -0.096363 | DQE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 4094.4987 | 327559.8973 | 86.6589 | -1 | -2.0717 | 2904.6158 | 5.6334 | -107.6557 | -177.1164 | -0.41729 | -0.090381 | DUKE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1239.1737 | 94177.2028 | 693.2611 | -1 | -0.20481 | 242.6506 | 10.1516 | -21.7113 | -52.2324 | -0.55717 | -0.097192 | EKPC
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5432.3194 | 434585.5489 | 244.1798 | -1 | -1.3495 | 2424.7693 | -34.9934 | -151.5653 | -280.5689 | -0.3646 | -0.095625 | JCPL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1307.7262 | 104618.0999 | 736.8889 | -1 | 0.68161 | 913.2029 | -23.4022 | -65.2161 | -98.984 | -0.64909 | -0.11623 | METED
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 6693.0441 | 535443.5274 | 1458.4742 | -1 | -3.5765 | 3168.6554 | -144.1499 | -192.7943 | -343.6904 | -0.34676 | -0.18171 | PECO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1409.8104 | 112784.8328 | 535.2267 | -1 | -0.58664 | 1538.2631 | -21.1418 | -49.643 | -104.9806 | -0.47193 | -0.20737 | PENLC
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5581.849 | 446547.9185 | -140.8011 | -1 | -7.8785 | 3440.5952 | -20.8362 | -111.5209 | -158.6035 | -0.22091 | -0.057178 | PEPCO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 11289.3866 | 903150.9268 | 387.5462 | -1 | -5.4141 | 4209.994 | -36.9876 | -182.4684 | -296.5184 | -0.49375 | -0.057501 | PL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 9457.7202 | 756617.6139 | 1118.5166 | -1 | -6.7234 | 4477.1584 | -50.3345 | -219.9864 | -398.4216 | -0.42751 | -0.12218 | PS
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 169.0247 | 13521.9745 | 121.2768 | -1 | -0.33896 | 85.4279 | -4.2192 | -7.8657 | -16.6442 | 0.071845 | -0.070076 | RECO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5.0793 | 406.3406 | 17.2394 | -1 | -0.0070159 | 98.7525 | -4.4086 | -8.0341 | -13.1994 | -0.30799 | -0.12082 | UGI
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 30885.9115 | 2470872.9169 | -1320.54 | -1 | -22.7641 | 10160.5531 | 151.5416 | -208.3945 | -463.7452 | -0.3737 | -0.28566 | VEPCO

## CP_RFC_OVEC
_MODEL_ | _TYPE_ | _STATUS_ | _DEPVAR_ | _METHOD_ | _NAME_ | _MSE_ | _SSE_ | Intercept | base | obs | Other | summer_other | fall_other | spring_other | _A_1 | _A_4 | zone
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1519.5599 | 121564.7904 | 201.526 | -1 | -1.5631 | 1045.4999 | 49.3797 | -57.5168 | -132.8473 | -0.2768 | -0.050649 | AE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 81772.0229 | 6541761.8317 | 6162.439 | -1 | -20.2815 | 9592.4805 | 89.1845 | -365.7373 | -643.1886 | -0.5753 | 0.028566 | AEP
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 10242.5376 | 819403.0093 | 2154.3479 | -1 | -4.4084 | 3555.8027 | -51.2903 | -233.9712 | -350.5164 | -0.44553 | -0.16813 | APS
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 18444.7803 | 1475582.42 | 3300.1881 | -1 | -10.1508 | 5421.421 | 20.6127 | -260.7682 | -449.2294 | -0.55213 | 0.048538 | ATSI
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5819.32 | 465545.5964 | -2.7029 | -1 | -3.2261 | 3592.8393 | -68.598 | -166.6255 | -293.3704 | -0.44989 | -0.12371 | BGE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 69868.9716 | 5589517.7299 | 7377.8241 | -1 | -13.8749 | 4692.9651 | 112.8693 | -387.9627 | -945.9574 | -0.48826 | 0.035596 | COMED
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 2231.9634 | 178557.0686 | 128.0362 | -1 | -1.6795 | 2028.5363 | 66.7648 | -31.6007 | -107.6436 | -0.43429 | -0.11474 | DAYTON
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1972.9131 | 157833.0452 | 1260.5675 | -1 | -2.4075 | 767.4586 | 34.539 | -60.4457 | -137.7011 | -0.45828 | -0.16465 | DPL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1193.1166 | 95449.3315 | 139.8501 | -1 | -1.5595 | 1657.1233 | 0.29212 | -77.9474 | -124.6792 | -0.39689 | -0.091634 | DQE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 4046.7312 | 323738.4968 | 35.7814 | -1 | -2.0702 | 2957.427 | -0.048976 | -109.8309 | -180.9551 | -0.4213 | -0.085874 | DUKE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5135.9895 | 410879.159 | 253.3365 | -1 | -1.1923 | 2404.4747 | -35.1971 | -151.4247 | -290.9254 | -0.31242 | -0.083642 | JCPL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1236.6667 | 98933.3366 | 761.6168 | -1 | 0.75498 | 889.2355 | -25.5538 | -66.3141 | -101.0012 | -0.6488 | -0.12529 | METED
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 6086.0487 | 486883.899 | 1544.1758 | -1 | -3.3927 | 3084.9646 | -144.4728 | -193.1348 | -352.9829 | -0.35062 | -0.17945 | PECO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1384.9521 | 110796.166 | 648.769 | -1 | -0.50915 | 1427.4837 | -22.7508 | -52.1945 | -104.9111 | -0.48211 | -0.21085 | PENLC
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5284.3366 | 422746.9297 | -155.3952 | -1 | -7.826 | 3453.0698 | -15.9064 | -109.0228 | -157.5613 | -0.27395 | -0.034872 | PEPCO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 11342.0124 | 907360.9888 | 372.906 | -1 | -5.4135 | 4228.3576 | -40.3744 | -189.1072 | -303.0259 | -0.49581 | -0.05838 | PL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 8324.0052 | 665920.4124 | 1013.662 | -1 | -6.5534 | 4569.7936 | -49.539 | -220.4483 | -399.9801 | -0.38592 | -0.1274 | PS
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 166.2974 | 13303.7893 | 124.047 | -1 | -0.32486 | 82.0831 | -4.1021 | -7.6947 | -16.6861 | 0.098307 | -0.074777 | RECO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 4.9142 | 393.1327 | 20.0461 | -1 | -0.0021053 | 95.6923 | -4.4083 | -8.2316 | -13.7851 | -0.30197 | -0.11896 | UGI

## CP_WEST_OVEC
_MODEL_ | _TYPE_ | _STATUS_ | _DEPVAR_ | _METHOD_ | _NAME_ | _MSE_ | _SSE_ | Intercept | base | obs | Other | summer_other | fall_other | spring_other | _A_1 | _A_4 | zone
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 75275.2155 | 6022017.2362 | 6314.6744 | -1 | -20.1641 | 9469.5989 | 89.4884 | -360.2775 | -647.7177 | -0.60596 | 0.031262 | AEP
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 10714.5437 | 857163.494 | 2199.3888 | -1 | -4.7588 | 3519.5723 | -41.7736 | -233.7741 | -358.6177 | -0.4275 | -0.18485 | APS
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 18431.4125 | 1474513.0024 | 3328.3755 | -1 | -9.9743 | 5395 | 17.2245 | -262.9185 | -437.8175 | -0.55236 | 0.072185 | ATSI
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 74742.9385 | 5979435.0809 | 7385.637 | -1 | -13.7019 | 4728.4296 | 81.529 | -410.4379 | -934.6837 | -0.47386 | 0.028998 | COMED
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 2049.2941 | 163943.5252 | 228.8803 | -1 | -1.5781 | 1928.5876 | 66.9682 | -29.5665 | -105.0115 | -0.4581 | -0.1419 | DAYTON
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1226.8547 | 98148.3742 | 172.8692 | -1 | -1.5338 | 1623.796 | -0.2079 | -79.586 | -122.9999 | -0.40082 | -0.06408 | DQE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 3984.5084 | 318760.6714 | 195.9137 | -1 | -2.001 | 2811.0161 | -0.35396 | -109.975 | -179.8189 | -0.44105 | -0.11627 | DUKE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1206.1121 | 91664.5216 | 646.5493 | -1 | -0.5432 | 292.8467 | 9.4023 | -20.6022 | -61.3057 | -0.57596 | -0.067705 | EKPC

## CP_PJM_MA
_MODEL_ | _TYPE_ | _STATUS_ | _DEPVAR_ | _METHOD_ | _NAME_ | _MSE_ | _SSE_ | Intercept | base | obs | Other | summer_other | fall_other | spring_other | _A_1 | _A_4 | zone
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1383.5479 | 110683.8345 | 218.5775 | -1 | -1.4354 | 1030.659 | 53.0027 | -52.6394 | -119.1546 | -0.22289 | 0.0066769 | AE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5408.2014 | 432656.1118 | -84.8539 | -1 | -2.8492 | 3659.6758 | -67.1817 | -163.2221 | -263.998 | -0.43452 | -0.11221 | BGE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1896.1797 | 151694.3737 | 1206.2576 | -1 | -2.3045 | 812.0573 | 35.2762 | -60.9001 | -124.0539 | -0.45701 | -0.1357 | DPL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 4880.2185 | 390417.4789 | 269.0736 | -1 | -1.1324 | 2399.2992 | -32.2624 | -141.5176 | -274.954 | -0.31755 | -0.011739 | JCPL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1292.0593 | 103364.7435 | 721.1101 | -1 | 0.71037 | 934.1103 | -21.9624 | -64.9838 | -99.3138 | -0.66479 | -0.097506 | METED
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 6167.3745 | 493389.9628 | 1468.0965 | -1 | -3.5828 | 3170.4853 | -140.1045 | -186.7368 | -346.9043 | -0.39032 | -0.116 | PECO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1323.899 | 105911.9218 | 549.675 | -1 | -0.76709 | 1532.6155 | -20.5972 | -53.0333 | -110.9025 | -0.45636 | -0.27523 | PENLC
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5723.0602 | 457844.8195 | -187.1173 | -1 | -8.0066 | 3497.3097 | -18.9345 | -109.1437 | -177.8818 | -0.30159 | -0.021814 | PEPCO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 11539.5239 | 923161.9086 | 421.8944 | -1 | -5.7964 | 4195.601 | -31.8137 | -191.6484 | -320.823 | -0.50369 | -0.094024 | PL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 8648.6332 | 691890.6524 | 898.3865 | -1 | -6.892 | 4703.6874 | -39.3432 | -200.8075 | -416.8594 | -0.43184 | -0.029075 | PS
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 164.8252 | 13186.0134 | 127.1309 | -1 | -0.34144 | 80.2095 | -3.9594 | -7.0611 | -17.4214 | 0.098927 | -0.055555 | RECO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 4.4243 | 353.943 | 21.1328 | -1 | 0.009586 | 94.7933 | -4.4846 | -7.8408 | -12.9484 | -0.29252 | -0.050447 | UGI

## CP_MA_CENT
_MODEL_ | _TYPE_ | _STATUS_ | _DEPVAR_ | _METHOD_ | _NAME_ | _MSE_ | _SSE_ | Intercept | base | obs | Other | summer_other | fall_other | spring_other | _A_1 | _A_4 | zone
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5860.9779 | 468878.2295 | -116.7916 | -1 | -3.3701 | 3718.3114 | -77.6292 | -175.7856 | -278.5226 | -0.396 | -0.11805 | BGE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1356.1293 | 108490.3442 | 692.4396 | -1 | 0.63587 | 961.8432 | -19.9696 | -65.5024 | -96.739 | -0.66103 | -0.10133 | METED
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5631.3871 | 450510.9699 | -183.6745 | -1 | -7.8615 | 3498.6753 | -35.0933 | -119.6679 | -170.5519 | -0.23667 | -0.094362 | PEPCO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 11264.9574 | 901196.5949 | 374.1675 | -1 | -5.5921 | 4255.2382 | -35.954 | -186.1014 | -299.702 | -0.50483 | -0.059459 | PL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 4.9945 | 399.5612 | 19.7411 | -1 | -0.019252 | 96.8471 | -3.8615 | -7.4714 | -12.6685 | -0.30805 | -0.13271 | UGI

## CP_MA_EAST
_MODEL_ | _TYPE_ | _STATUS_ | _DEPVAR_ | _METHOD_ | _NAME_ | _MSE_ | _SSE_ | Intercept | base | obs | Other | summer_other | fall_other | spring_other | _A_1 | _A_4 | zone
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1320.6798 | 105654.3832 | 221.9877 | -1 | -1.4221 | 1017.6818 | 61.1477 | -45.3227 | -106.4964 | -0.17431 | 0.05437 | AE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 2137.0959 | 170967.6728 | 1202.4366 | -1 | -2.3878 | 809.1713 | 37.2843 | -59.0526 | -122.6556 | -0.43879 | -0.14583 | DPL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 4567.2702 | 365381.6164 | 277.1049 | -1 | -1.1141 | 2372.3041 | -12.2337 | -127.6966 | -250.8731 | -0.31006 | 0.026659 | JCPL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5794.6601 | 463572.8063 | 1397.7527 | -1 | -3.4937 | 3229.9467 | -130.065 | -177.4705 | -335.7895 | -0.37091 | -0.086433 | PECO
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 7607.0519 | 608564.15 | 833.28 | -1 | -6.7878 | 4735.517 | -6.3222 | -179.3836 | -383.6999 | -0.431 | 0.040643 | PS
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 164.3195 | 13145.5579 | 131.4364 | -1 | -0.33206 | 74.5664 | -2.4892 | -6.2439 | -16.0377 | 0.11328 | -0.037262 | RECO

## CP_MA_SOUTH
_MODEL_ | _TYPE_ | _STATUS_ | _DEPVAR_ | _METHOD_ | _NAME_ | _MSE_ | _SSE_ | Intercept | base | obs | Other | summer_other | fall_other | spring_other | _A_1 | _A_4 | zone
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5777.1857 | 462174.8527 | 7.8553 | -1 | -3.3694 | 3604.3687 | -64.9296 | -172.2678 | -263.2547 | -0.43028 | -0.11009 | BGE
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5681.6875 | 454535.0005 | -187.0474 | -1 | -7.8546 | 3508.3519 | -43.3848 | -122.0717 | -167.0179 | -0.23506 | -0.084807 | PEPCO

## CP_MA_WEST
_MODEL_ | _TYPE_ | _STATUS_ | _DEPVAR_ | _METHOD_ | _NAME_ | _MSE_ | _SSE_ | Intercept | base | obs | Other | summer_other | fall_other | spring_other | _A_1 | _A_4 | zone
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1347.4394 | 107795.1482 | 748.9518 | -1 | 0.64142 | 917.26 | -26.8672 | -69.4989 | -99.1575 | -0.6471 | -0.11657 | METED
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1301.5611 | 104124.885 | 597.9777 | -1 | -0.42475 | 1506.3024 | -16.9232 | -58.9524 | -106.5495 | -0.46194 | -0.24142 | PENLC
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 11574.1541 | 925932.3285 | 594.3121 | -1 | -5.3413 | 4069.5056 | -38.547 | -202.6019 | -310.553 | -0.50672 | -0.08634 | PL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5.0016 | 400.1299 | 18.0788 | -1 | -0.022285 | 99.3874 | -4.4384 | -8.1635 | -13.2262 | -0.29001 | -0.13316 | UGI

## CP_PJM_SOUTH
_MODEL_ | _TYPE_ | _STATUS_ | _DEPVAR_ | _METHOD_ | _NAME_ | _MSE_ | _SSE_ | Intercept | base | obs | Other | summer_other | fall_other | spring_other | _A_1 | _A_4 | zone
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 30458.9394 | 2436715.1488 | -443.3992 | -1 | -20.3126 | 9427.8947 | 85.1687 | -281.0451 | -453.1149 | -0.38903 | -0.29276 | VEPCO

## CP_GPU
_MODEL_ | _TYPE_ | _STATUS_ | _DEPVAR_ | _METHOD_ | _NAME_ | _MSE_ | _SSE_ | Intercept | base | obs | Other | summer_other | fall_other | spring_other | _A_1 | _A_4 | zone
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 5116.9049 | 409352.3882 | 279.8802 | -1 | -1.2267 | 2387.2622 | -26.2166 | -140.592 | -273.2486 | -0.3359 | -0.0021287 | JCPL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1257.9446 | 100635.5682 | 758.5384 | -1 | 0.71015 | 902.3327 | -23.7922 | -65.3452 | -98.5008 | -0.66566 | -0.11619 | METED
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 1312.3436 | 104987.4863 | 552.3172 | -1 | -0.85516 | 1548.5545 | -21.1323 | -55.1918 | -109.451 | -0.44785 | -0.28748 | PENLC

## CP_PLGRP
_MODEL_ | _TYPE_ | _STATUS_ | _DEPVAR_ | _METHOD_ | _NAME_ | _MSE_ | _SSE_ | Intercept | base | obs | Other | summer_other | fall_other | spring_other | _A_1 | _A_4 | zone
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 11338.7655 | 907101.2405 | 547.1355 | -1 | -5.4783 | 4125.6294 | -40.4264 | -202.0354 | -309.8197 | -0.50618 | -0.080939 | PL
| PARM | 0 Converged | base | YW |  | 4.8434 | 387.4721 | 21.6706 | -1 | -0.024318 | 95.8186 | -4.1664 | -7.947 | -12.9347 | -0.24517 | -0.1398 | UGI