## DATA
Top 10 Summer Peak Days
Rank | Date | Load MW | Coincident Load MW | DR MW | Final MW
1 | 2006-08-02 | 144644.005 | 20919.1 | 0 | 165563.105
2 | 2011-07-21 | 158042.509 | 5702 | 108.3754 | 163852.8844
3 | 2011-07-22 | 151365.865 | 7587.923 | 2212.2271 | 161166.0151
4 | 2013-07-18 | 157508.915 | 115.5 | 2075.2555 | 159699.6705
5 | 2012-07-17 | 154338.726 | 2221.86 | 2294.4964 | 158855.0824
6 | 2011-07-20 | 150059.912 | 7733.676 | 77.0811 | 157870.6691
7 | 2013-07-19 | 156076.713 | 110.3 | 520.2658 | 156707.2788
8 | 2012-07-18 | 152758.118 | 2029.973 | 406.008 | 155194.099
9 | 2013-07-17 | 154044 | 119.1 | 580.7704 | 154743.8704
10 | 2012-07-06 | 151966.301 | 2225.222 | 361.2635 | 154552.7865
Top 10 Winter Peak Days
Rank | Date | Load MW | Coincident Load MW | DR MW | Final MW
1 | 2015-02-20 | 143129.231 | 96 | 209.2139 | 143434.4449
2 | 2014-01-07 | 140510.233 | 117.8 | 2352.4351 | 142980.4681
3 | 2015-02-19 | 140385.985 | 101.5 | 174.7551 | 140662.2401
4 | 2019-01-31 | 138060.098 | 0 | 48.875 | 138108.973
5 | 2014-01-24 | 136982.197 | 122.6 | 601.4159 | 137706.2129
6 | 2014-01-28 | 137335.9 | 127.3 | 195.8421 | 137659.0421
7 | 2018-01-05 | 137465.267 | 82.8 | 33.8588 | 137581.9258
8 | 2007-02-05 | 118800.277 | 17944.9 | 280.8227 | 137025.9997
9 | 2014-01-30 | 136214.684 | 111.3 | 110.7044 | 136436.6884
10 | 2015-01-08 | 136197.118 | 116.6 | 105.5043 | 136419.2223