## 2016-2017
2016/2017 BRA Results
Auction Results | RTO | MAAC | EMAAC | SWMAAC | PSEG | ATSI
RCP (Annual) | 59.37 | 119.13 | 119.13 | 119.13 | 219 | 114.23
RCP (Extended Summer) | 59.37 | 119.13 | 119.13 | 119.13 | 219 | 114.23
RCP (Limited) | 59.37 | 119.13 | 119.13 | 119.13 | 219 | 94.45
Cleared Generation MW | 155634.3 | 60886.1 | 29464.1 | 10241.1 | 5656 | 6663.7
Cleared EE MW | 1117.3 | 310.1 | 51.2 | 208.4 | 11.9 | 196.6
Cleared DR MW (Annual) | 88.6 | 32.5 | 21.4 | 1 | 18.5 | 8.5
Cleared DR MW (Extended Summer) | 2470 | 1053.4 | 437.7 | 426.2 | 61.8 | 799.3
Cleared DR MW (Limited) | 9849.5 | 4264.3 | 1547.3 | 1173.3 | 550.4 | 1004.1
Total Cleared MW | 169159.7 | 66546.4 | 31521.7 | 12050 | 6298.6 | 8672.2
Total RPM Credits to cleared capacity = | 5513237848.585 | $/year
2016/2017 BRA Results (using PJM Recommended VRR Curve)
Auction Results | RTO | MAAC | EMAAC | SWMAAC | PSEG | ATSI
RCP (Annual) | 77.82 | 130 | 130 | 130 | 219 | 115
RCP (Extended Summer) | 77.82 | 130 | 130 | 130 | 219 | 115
RCP (Limited) | 77.82 | 130 | 130 | 130 | 219 | 96.43
Cleared Generation MW | 157522.712 | 61565.843 | 29800.843 | 10253.7 | 5755.9 | 6943.7
Cleared EE MW | 1119.2 | 307.9 | 50.3 | 208.4 | 11.9 | 196.6
Cleared DR MW (Annual) | 88.6 | 32.5 | 21.4 | 1 | 18.5 | 8.5
Cleared DR MW (Extended Summer) | 1984.3 | 847.7 | 339.3 | 378.3 | 18.6 | 519.3
Cleared DR MW (Limited) | 11243.2 | 4579 | 1692.5 | 1237.8 | 593.6 | 1286.8
Total Cleared MW | 171958.012 | 67332.943 | 31904.343 | 12079.2 | 6398.5 | 8954.9
Total RPM Credits to cleared capacity = | 6487407531.9367 | $/year

## 2017-2018
2017/2018 BRA Results
Auction Results | RTO | MAAC | EMAAC | SWMAAC | PSEG | PPL | COMED
RCP (Annual) | 120 | 120 | 120 | 120 | 215 | 120 | 120
RCP (Extended Summer) | 120 | 120 | 120 | 120 | 215 | 53.98 | 120
RCP (Limited) | 106.02 | 106.02 | 106.02 | 106.02 | 201.02 | 40 | 106.02
Cleared Generation MW | 154917.1 | 63718.3 | 30596 | 10065.9 | 5704.7 | 8626.7 | 20489.6
Cleared EE MW | 1338.9 | 368.5 | 79.3 | 227.9 | 17.6 | 35.6 | 583.3
Cleared DR MW (Annual) | 1489.4 | 813.8 | 165.1 | 80.2 | 56.1 | 461.2 | 52.4
Cleared DR MW (Extended Summer) | 7163.3 | 2577.9 | 873.5 | 1164.2 | 154.8 | 183.3 | 1169.6
Cleared DR MW (Limited) | 2322.1 | 885.4 | 497 | 155.2 | 177.5 | 41.7 | 256.1
Total Cleared MW | 167230.8 | 68363.9 | 32210.9 | 11693.4 | 6110.7 | 9348.5 | 22551
Total RPM Credits to cleared capacity = | 7509379710.33 | $/year
2017/2018 BRA Results (using PJM Recommended VRR Curve)
Auction Results | RTO | MAAC | EMAAC | SWMAAC | PSEG | PPL | COMED
RCP (Annual) | 146.02 | 146.02 | 146.02 | 146.02 | 215 | 146.02 | 157.8
RCP (Extended Summer) | 146.02 | 146.02 | 146.02 | 146.02 | 215 | 58.84 | 157.8
RCP (Limited) | 131.02 | 131.02 | 131.02 | 131.02 | 200 | 43.84 | 142.8
Cleared Generation MW | 156599.781 | 65259.232 | 30772.632 | 10443.7 | 5827.932 | 9528.5 | 20631.349
Cleared EE MW | 1338.4 | 368.3 | 79.3 | 227.9 | 17.6 | 35.6 | 583.3
Cleared DR MW (Annual) | 1503.8 | 828.2 | 165.1 | 80.2 | 56.1 | 475.6 | 52.4
Cleared DR MW (Extended Summer) | 7233.5 | 2589 | 886.2 | 1167.8 | 154.8 | 178.1 | 1169.6
Cleared DR MW (Limited) | 2322.1 | 902.8 | 496 | 159 | 177.5 | 46.9 | 277.5
Total Cleared MW | 168997.581 | 69947.532 | 32399.232 | 12078.6 | 6233.932 | 10264.7 | 22714.149
Total RPM Credits to cleared capacity = | 9229757898.173 | $/year